Załącznik nr 1

                                                                                         ……………………………………...                                                  
                                                                                                   /miejscowość i data/
FORMULARZ   OFERTY

Pełna nazwa i adres wykonawcy,                                                   

nr telefonu, faksu: ……………………………………………                                                                   
nr REGON: ……………………………………………………

nr NIP: …………………………………………………………
Adres e-mail:………………………………………………….. 
1. Niniejszym oferujemy wykonanie zakupu i montażu wodomierzy na terenie Gminy Moszczenica
za cenę ryczałtową:

...............................................................zł brutto, w tym należny podatek VAT w wysokości …… %, 
2. Oferujemy wykonanie w/w zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, oraz posiadaną wiedzą w terminie określonym w SWZ.
3. Udzielamy gwarancji na całość zamówienia na okres …..… miesięcy (na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do SIWZ).

(okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy, w przypadku braku wypełnienia przyjmuje się, że Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji)
4. Akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami, określonymi we wzorze umowy. 
5. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy: 


(  mikroprzedsiębiorstwo  

(  małe przedsiębiorstwo  

(  średnie przedsiębiorstwo    

(  jednoosobowa działalność gospodarcza   

(  osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej  

(  inny rodzaj *.
(należy zaznaczyć właściwe lub niepotrzebne skreślić)
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, projektem umowy, wszystkimi innymi dokumentami i zgodnie z posiadaną wiedzą nie wnosimy do nich zastrzeżeń i akceptujemy warunki udziału w postępowaniu, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zrealizowania zamówienia.
7. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłej umowy.
8.Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji warunków zamówienia.

9. Oświadczamy, że usługi objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać 
w całości własnymi siłami / zatrudniając podwykonawców*.
Częścią zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie Podwykonawcom jest: *

	L.p.
	Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
	Nazwa podwykonawcy (jeżeli jest już znany)

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


       Uwaga ! W przypadku  braku wskazania części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom Zamawiający przyjmuje, iż całość zamówienia Wykonawca  wykonana własnymi siłami.
10. Akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umów na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11.  Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie wskazanym przez zamawiającego (w formie określonej w SIWZ).

12. Zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie udostępniania innym uczestnikom niniejszego postępowania informacji składających się na ofertę a stanowiących tajemnicę naszego przedsiębiorstwa tj. niżej wymienionych stron oferty................................................ .

Wykazujemy, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa : ………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       Uwaga ! W przypadku  braku powyższego zastrzeżenia wszystkie strony oferty będą udostępniane (w szczególności innym uczestnikom postępowania).
13. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz wskazanych w SWZ podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).
14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
15. Oświadczam, że wybór mojej oferty nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

UWAGA: 
Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy podać: * 
1) nazwę rodzaju towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego ………………….; 
2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku …………………….; 
3) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie ………………………….. 
(*- niepotrzebne skreślić)
16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

................................................................

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………..

              Podpis osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy 

                                                                                   z podaniem pełnej nazwy firmy, jej adresu i telefonu.  Data

1. niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający:
Gmina Moszczenica

Ul. Kosowska 1

97-310 Moszczenica
Wykonawca:
Nazwa Wykonawcy....................................................................................................

Adres Wykonawcy.......................................................................................................

Telefon ..................................... Teleks/telefax ..........................................................

Adres e-mail: ..............................................................................................................
Reprezentowany przez: ……………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Wskazuję dostępność dokumentu z właściwego Rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (KRS, CEIDG), w formie elektronicznej pod adresem internetowym.

	Rejestr prowadzenia działalności*:

 ☐   KRS NR     ……………….…………. adres rejestru: https://ekrs.ms.gov.pl/
 ☐  CEDIG NR NIP ………………..………… adres rejestru: https://prod.ceidg.gov.pl/
 ☐  ……...…….. NR ……..…………..…. adres rejestru: …………………..………..
(dla wykonawcy, który ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)


* - wypełnić właściwe
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie zakupu i montażu wodomierzy na terenie Gminy Moszczenica
oświadczam, co następuje:

1) OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
wskazanych w SWZ podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514)
.
2) OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdz. VII ust. 1 pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
3) INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdz. VII ust. 1 pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby (wskazać nazwę/y podmiotu/ów):  …………………………………………………..……………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………….….……………………………………..,w następującym zakresie: ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………( określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu). 

UWAGA:

W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów, podmiot ten zobowiązany jest złożyć: 

- osobne oświadczenia tego podmiotu (potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) – wg Zał.nr 2A do SIWZ,

- zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 

4) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Załącznik nr 2A
OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY 
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający:
Gmina Moszczenica

Ul. Kosowska 1

97-310 Moszczenica
Wykonawca:
Nazwa Wykonawcy....................................................................................................

Adres Wykonawcy.......................................................................................................

Telefon ..................................... Teleks/telefax ..........................................................

Adres e-mail: ..............................................................................................................
Reprezentowany przez: ……………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Wskazuję dostępność dokumentu z właściwego Rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (KRS, CEIDG), w formie elektronicznej pod adresem internetowym.

	Rejestr prowadzenia działalności*:

 ☐   KRS NR     ……………….…………. adres rejestru: https://ekrs.ms.gov.pl/
 ☐  CEDIG NR NIP ………………..………… adres rejestru: https://prod.ceidg.gov.pl/
 ☐  ……...…….. NR ……..…………..…. adres rejestru: …………………..………..
(dla wykonawcy, który ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)


* - wypełnić właściwe
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie zakupu i montażu wodomierzy na terenie Gminy Moszczenica.
1) OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
wskazanych w SWZ podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
.
2) OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdz. VII ust. 1 pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).
3) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Załącznik nr 3
Oświadczenie Wykonawcy 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zakupu i montażu wodomierzy na terenie Gminy Moszczenica
Nazwa Wykonawcy..............................................................................................

Adres Wykonawcy...............................................................................................

Telefon ..................................... Teleks/telefax ..................................................

Niniejszym oświadczam/oświadczamy* że: 

1. NIE NALEŻYMY z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP*

2. NALEŻYMY  do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),   w zakresie wynikającym z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z następującymi Wykonawcami*: 

a. ……………………………………..

b. ……………………………………..

2a. W załączeniu Wykonawca przekazuje dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej**.

**(jeżeli dotyczy)

1 - niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 4
Oświadczenie Wykonawcy
 o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa PZP).

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zakupu 
i montażu wodomierzy na terenie Gminy Moszczenica
Nazwa Wykonawcy..................................................................................

Adres Wykonawcy....................................................................................

Telefon ..................................... Teleks/telefax .......................................

Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przez nas oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie niżej wymienionych podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego są aktualne:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego oraz orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

d) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

e) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

f) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707),

g) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy.

Załącznik Nr 5
Formularz asortymentowy

Należy zaznaczyć czy oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wpisać m.in. model i nazwę producenta ofertowanego sprzętu.

	L.p.
	Przedmiot
	Liczba 
sztuk lub kpl.
	Producent
	Nazwa (model/typ, symbol)

	1
	Wodomierz DN20 wyposażony 

w funkcję zdalnego odczytu danych
	1518 szt.
	
	

	2
	Wodomierz DN25 wyposażony 

w funkcję zdalnego odczytu danych
	145 szt. 
	
	

	3
	System zdalnego odczytu wraz z oprogramowaniem
	1 kpl.
	
	

	4
	Urządzenia odczytowe i integracja z systemem bilingowym oraz oprogramowanie
	1 kpl.
	
	


	Element konfiguracji
	Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowanego sprzętu (wymagane podanie producenta, modelu, symbolu)


	WODOMIERZE Dn20 I Dn25

	Rodzaj wodomierza DN20 i DN25
	Wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny, skrzydełkowy z korpusem mosiężnym o przepływnie nominalnym Q3 dla DN20 nie mniejszym niż 2,5m3/h oraz Q3 dla DN25 nie mniejszy niż 4,0 m³/h


	

	Klasa metrologiczna
	R ≥ 160 w instalacji poziomej oraz R ≥ 80 w pionowej
	

	Stopień ochrony części pomiarowej
	IP68
	

	Zakres temperatur pracy
	Od 0,1°C do +50°C
	

	Minimalne i maksymalne ciśnienie robocze
	Od 0,5 bar do 16 bar
	

	SYSTEM KOMUNIKACJI / ZDALNEGO ODCZYTU

	Współpraca z systemem zdalnego odczytu i sposób realizacji
	Wymagana współpraca z systemem zdalnego odczytu (należy podać sposób realizacji zdalnego odczytu)
	

	Odczyt lokalny 
	Możliwość bezpośredniego odczytu wskazań wodomierza
	

	Typ urządzenia komunikacyjnego
	Co najmniej nakładka radiowa 
	

	Technologia odczytu 
	Bezkontaktowa
	

	Żywotność źródła zasilania


	Wbudowana bateria litowa zapewniająca minimum 10 lat pracy
	

	transmisja radiowa
	Nadawanie cyklicznie w bezpłatnym paśmie ISM, komunikacja jednokierunkowa (one-way),
	

	Zasięg przesyłu danych 
	Co najmniej 300m 
	

	Funkcje monitoringu i diagnoastyki system zdalnego odczytu
	a)
historia zużycia (godzinowa, dobowa i miesięczna z ostatnich 6 miesięcy);

b)
bieżącą datę i godzinę modułu w momencie nadawania z synchronizacją z czasem rzeczywistym z uwzględnieniem zmiany czasu z letniego na zimowy;

c)
sumaryczny przepływ wsteczny wraz z informacją o przepływach wstecznych w ujęciu historycznym np. objętość cofniętej wody;

d)
rejestr alarmów (dane z ostatnich 6 miesięcy) alarmy wycieku, przepływu wstecznego, demontażu modułu oraz detekcji silnego pola magnetycznego (z zapisem daty lub liczby dni występowania);

e)
rejestry szczegółowe obejmujące ostatnich 45 godzin;

f) wskaźnik siły sygnału (RSSI) pozwalający ocenić jakość połączenia;
	

	URZĄDZENIA ODCZYTOWE I INTEGRACJA Z SYSTEMEM BILINGOWYM ORAZ OPROGRAMOWANIE

	odbiornik radiowy
	a) przystosowany do komunikacji z modułami na wodomierzach, zintegrowany z urządzeniem odczytowym lub łączący się z nim przez bluetooth, zasilany akumulatorem ładowanym przez usb‑c, wyposażony w wyświetlacz lcd i pracujący w paśmie bezlicencyjnym (np. 868 mhz);
b) z możliwość podłączenia zewnętrznej anteny samochodowej do odbiornika w celu zwiększenia zasięgu przy odczytach mobilnych;
	

	Urządzenie odczytujące
	a) działające na systemie android 11 lub nowszym 
b) posiadające dotykowy ekran min. 6,58 cala
c) o rozdzielczości co najmniej 2408×1080 px,
d) ośmiordzeniowy procesor
e) moduł komunikacyjne wi‑fi, lte i bluetooth
f) w obudowie IP69
	

	Oprogramowanie 
	a) co najmniej stacjonarne z licencją bezterminową
b) Zapewniające centralne gromadzenie, analizę i wizualizację danych
c) integracja z systemem bilingowym WODA32 firmy USKOMP
	

	Wizualizacja danych
	a) analiza zuzycia wody dobowa I miesięczna

b) warstwa mapowa z mozliwością lokalizacji na mapie punktów pomiarowych
	

	Rejestracja i archiwizacja danych 
	a) wycieków,

b) przepływu wstecznego,

c) prób ingerencji wodomierza, 

d) historia zdarzeń alarmowych z okresu co najmniej 6 miesięcy, 

e) historia zużycia danych dobowych i miesięcznych

f) raporty zuzycia
	

	Import danych
	Automatyczny import danych pomiarowych i listy wodomierzy z plików CSV 
	

	Eksport danych
	XML, doc, txt
	

	Bezpieczeństwo
	a) uwierzytelnianie użytkowników. 
b) jednoczesny dostęp wielu użytkowników (co najmniej 5 kont), 
c) prawa administratora do nadawania roli i uprawnień poszczególnym użytkownikom m.in. konta administracyjne i konta z ograniczonymi prawami (tylko odczyt i eksport danych).
	


Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych produktów poprzez wskazanie m.in. producenta, modelu oferowanego produktu w formularzu asortymentowym.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz asortymentowy we wszystkich rubrykach, które wymagają wskazania parametru technicznego, wykonawca powinien wpisać konkretny parametr. Nie dopuszcza się powielania opisu zamawiającego ze wskazaniem zakresów min., maks. oraz używania zwrotów „spełnia, zgodny, tak” itp.

� Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:


1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.


� Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:


1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;


3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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