FORMULARZ OFERTOWY

na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30000,00 euro netto

Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Moszczenica ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica

Opis przedmiotu zamówienia 
□ dostawa


□ usługa

x robota budowlana

Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju z możliwością przyłączenia OSP Rękoraj-etap II w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Rękoraj.

Zakres budowy oczyszczali obejmuje:

- budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości Q śr. d = 4,36 m3/d,

- zastosowanie do oczyszczania ścieków zbiorników anaerobowych,

- zastosowanie oczyszczania na filtrze gruntowym stanowiącym wypełnienie dna studni chłonnych,

Przy budowie oczyszczalni ścieków należy zastosować zbiorniki przydomowej oczyszczalni ścieków, anaerobowe o pojemności 8m3 w ilości 2 szt., zbiorniki trzykomorowe z filtrem na wypływie. Ścieki do zbiorników aneorobowych będą spływać grawitacyjnie. Oczyszczone ścieki ze zbiorników anaerobowych podawane będą do studni chłonnych których dno stanowić będzie filtr żwirowy – przy pomocy pompowni ścieków. W studni chłonnej, poniżej filtru żwirowego przewiduje się obniżenie, w celu poboru prób ścieków oczyszczonych poniżej filtra.

Przepompownia ścieków wyposażona w 2 szt. pomp, z których jedna będzie zabezpieczeniem awaryjnym. Praca pomp przemienna, sterowana i monitorowana z panelu szafy sterowniczej. Możliwość pracy w automatyce oraz za pomocą sterowania ręcznego.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach umożliwiających spełnienie obiektowi wymagań podstawowych, materiały dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie. Roboty należy wykonać pod kierunkiem kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepisów budowlanych i BHP.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Piotrkowskiego 
o pozwoleniu na budowę nr 242/2019 z dnia 05.04.2019r. 

Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić m.in. obsługę geodezyjną inwestycji, a także niezbędne próby, badania i odbiory.

W wycenie należy uwzględnić wszystkie opłaty związane z nadzorem i odbiorem wynikającym z pozwolenia na budowę.

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar robót dokumentacja projektowa, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.

Jeżeli w dokumentacji użyto nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ich zastosowanie nie jest obowiązkowe, zamawiający dopuszcza zastosowanie  rozwiązań równoważnych, a nazwy zostały podane jedynie w celach informacyjnych dla umożliwienia porównania równoważności. 
Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

Adres……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..............

NIP ………………………….……………… REGON ………………………………………

Cena oferty

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto………………………………..zł

      Podatek VAT…………………………….zł

      Cenę brutto………………………………zł

      Słownie brutto…………………………………………………………………………zł
Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz że wzór umowy przedstawiony jako załącznik do ogłoszenia o niniejszym zamówieniu został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:

1…………………………………………….

2…………………………………………….

3……………………………………………                                         

……………………………………..
                    …………………………………      
(pieczęć Wykonawcy)                                           (podpis osoby uprawnionej)
